## Tah 22-23
T |  | Tahuna Flows
| m3 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01
| 1 | 2022-07-01: 28330; 2022-08-01: 36289; 2022-09-01: 25843; 2022-10-01: 31052
| 2 | 2022-07-01: 27884; 2022-08-01: 33854; 2022-09-01: 26060; 2022-10-01: 27353
| 3 | 2022-07-01: 27280; 2022-08-01: 32015; 2022-09-01: 25893; 2022-10-01: 26116
| 4 | 2022-07-01: 27748; 2022-08-01: 30193; 2022-09-01: 25211; 2022-10-01: 26562
| 5 | 2022-07-01: 27667; 2022-08-01: 29556; 2022-09-01: 27553; 2022-10-01: 31676
| 6 | 2022-07-01: 27452; 2022-08-01: 28755; 2022-09-01: 31321; 2022-10-01: 48660
| 7 | 2022-07-01: 27545; 2022-08-01: 56849; 2022-09-01: 27530; 2022-10-01: 55530
| 8 | 2022-07-01: 66376; 2022-08-01: 41817; 2022-09-01: 28523; 2022-10-01: 37895
| 9 | 2022-07-01: 77517; 2022-08-01: 34291; 2022-09-01: 26414; 2022-10-01: 30920
| 10 | 2022-07-01: 41767; 2022-08-01: 33287; 2022-09-01: 26099; 2022-10-01: 28508
| 11 | 2022-07-01: 34260; 2022-08-01: 35774; 2022-09-01: 26063; 2022-10-01: 27919
| 12 | 2022-07-01: 41767; 2022-08-01: 31782; 2022-09-01: 28959; 2022-10-01: 30410
| 13 | 2022-07-01: 34260; 2022-08-01: 30432; 2022-09-01: 43608; 2022-10-01: 27953
| 14 | 2022-07-01: 158410; 2022-08-01: 29303; 2022-09-01: 36346; 2022-10-01: 25833
| 15 | 2022-07-01: 66699; 2022-08-01: 28959; 2022-09-01: 29906; 2022-10-01: 26056
| 16 | 2022-07-01: 46483; 2022-08-01: 28555; 2022-09-01: 30998; 2022-10-01: 26056
| 17 | 2022-07-01: 36351; 2022-08-01: 28316; 2022-09-01: 28080; 2022-10-01: 27426
| 18 | 2022-07-01: 34280; 2022-08-01: 30481; 2022-09-01: 26971; 2022-10-01: 33547
| 19 | 2022-07-01: 44936; 2022-08-01: 28672; 2022-09-01: 26858; 2022-10-01: 31080
| 20 | 2022-07-01: 48555; 2022-08-01: 28157; 2022-09-01: 26921; 2022-10-01: 28301
| 21 | 2022-07-01: 39747; 2022-08-01: 26918; 2022-09-01: 28853; 2022-10-01: 27125
| 22 | 2022-07-01: 36958; 2022-08-01: 27429; 2022-09-01: 26754; 2022-10-01: 25790
| 23 | 2022-07-01: 33063; 2022-08-01: 27361; 2022-09-01: 26255; 2022-10-01: 24734
| 24 | 2022-07-01: 30732; 2022-08-01: 27630; 2022-09-01: 24954; 2022-10-01: 23954
| 25 | 2022-07-01: 36941; 2022-08-01: 26757; 2022-09-01: 24954; 2022-10-01: 29911
| 26 | 2022-07-01: 202975; 2022-08-01: 25834; 2022-09-01: 29540; 2022-10-01: 27206
| 27 | 2022-07-01: 258685; 2022-08-01: 25090; 2022-09-01: 27282; 2022-10-01: 26679
| 28 | 2022-07-01: 125077; 2022-08-01: 24835; 2022-09-01: 26464; 2022-10-01: 45793
| 29 | 2022-07-01: 62997; 2022-08-01: 25157; 2022-09-01: 27109; 2022-10-01: 48105
| 30 | 2022-07-01: 45436; 2022-08-01: 25230; 2022-09-01: 34525; 2022-10-01: 34912
| 31 | 2022-07-01: 39592; 2022-08-01: 25894; 2022-10-01: 31703 | Year Total
| TOTALS | 1837770 | 945472 | 851847 | 974765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4609854

## GI 22-23
GREEN ISLAND WWTP EFFLUENT FLOWS 2022-2023
Average Daily Flow (m3) | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01
1 | 2022-07-01: 7246; 2022-08-01: 11698; 2022-09-01: 6818; 2022-10-01: 12761
2 | 2022-07-01: 7611; 2022-08-01: 11267; 2022-09-01: 7187; 2022-10-01: 10713
3 | 2022-07-01: 6684; 2022-08-01: 10318; 2022-09-01: 7012; 2022-10-01: 8887
4 | 2022-07-01: 6095; 2022-08-01: 9604; 2022-09-01: 6798; 2022-10-01: 9716
5 | 2022-07-01: 5336; 2022-08-01: 9269; 2022-09-01: 6641; 2022-10-01: 12251
6 | 2022-07-01: 3880; 2022-08-01: 8493; 2022-09-01: 7566; 2022-10-01: 14488
7 | 2022-07-01: 3988; 2022-08-01: 13576; 2022-09-01: 6682; 2022-10-01: 12215
8 | 2022-07-01: 9503; 2022-08-01: 12265; 2022-09-01: 7202; 2022-10-01: 11476
9 | 2022-07-01: 13618; 2022-08-01: 10356; 2022-09-01: 8480; 2022-10-01: 10633
10 | 2022-07-01: 7300; 2022-08-01: 9465; 2022-09-01: 10907; 2022-10-01: 9914
11 | 2022-07-01: 7194; 2022-08-01: 10164; 2022-09-01: 10840; 2022-10-01: 10153
12 | 2022-07-01: 21592; 2022-08-01: 9411; 2022-09-01: 11435; 2022-10-01: 9709
13 | 2022-07-01: 37734; 2022-08-01: 9189; 2022-09-01: 13604; 2022-10-01: 9044
14 | 2022-07-01: 25132; 2022-08-01: 8423; 2022-09-01: 13064; 2022-10-01: 9238
15 | 2022-07-01: 16513; 2022-08-01: 7969; 2022-09-01: 12110; 2022-10-01: 9325
16 | 2022-07-01: 14235; 2022-08-01: 8007; 2022-09-01: 11714; 2022-10-01: 9777
17 | 2022-07-01: 11391; 2022-08-01: 7674; 2022-09-01: 11252; 2022-10-01: 10143
18 | 2022-07-01: 9432; 2022-08-01: 8669; 2022-09-01: 10965; 2022-10-01: 10645
19 | 2022-07-01: 12834; 2022-08-01: 8025; 2022-09-01: 10584; 2022-10-01: 9526
20 | 2022-07-01: 14123; 2022-08-01: 8700; 2022-09-01: 10110; 2022-10-01: 8650
21 | 2022-07-01: 11433; 2022-08-01: 7930; 2022-09-01: 11261; 2022-10-01: 7976
22 | 2022-07-01: 11311; 2022-08-01: 7943; 2022-09-01: 10715; 2022-10-01: 7868
23 | 2022-07-01: 10433; 2022-08-01: 7681; 2022-09-01: 10896; 2022-10-01: 7476
24 | 2022-07-01: 9211; 2022-08-01: 7785; 2022-09-01: 10373; 2022-10-01: 8133
25 | 2022-07-01: 9888; 2022-08-01: 7615; 2022-09-01: 9799; 2022-10-01: 8823
26 | 2022-07-01: 35991; 2022-08-01: 6915; 2022-09-01: 9641; 2022-10-01: 8733
27 | 2022-07-01: 49418; 2022-08-01: 7772; 2022-09-01: 8760; 2022-10-01: 11278
28 | 2022-07-01: 25765; 2022-08-01: 7401; 2022-09-01: 9193; 2022-10-01: 12871
29 | 2022-07-01: 17339; 2022-08-01: 7592; 2022-09-01: 11145; 2022-10-01: 11174
30 | 2022-07-01: 14660; 2022-08-01: 7378; 2022-09-01: 11250; 2022-10-01: 10899
31 | 2022-07-01: 12052; 2022-08-01: 11698; 2022-10-01: 10386
Year Total
Total | 448942 | 280252 | 294004 | 314881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1338079

## Tah 21-22
Tahuna Flows 2021-2022
m3 | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | April | May | June
1 | 30324 | 28114 | 27254 | 27501 | 26688 | 26484 | 21946 | 24566 | 26205 | 28866 | 27752 | 29008
2 | 28099 | 28393 | 27648 | 26150 | 25859 | 26202 | 22794 | 25522 | 26134 | 30091 | 29250 | 32417
3 | 27044 | 44434 | 27025 | 25838 | 26102 | 35255 | 23157 | 33423 | 26251 | 28338 | 28658 | 32872
4 | 26338 | 32108 | 26644 | 33204 | 25805 | 29334 | 22611 | 53722 | 25508 | 28734 | 28669 | 28158
5 | 26372 | 30151 | 24996 | 34377 | 25679 | 39072 | 23981 | 41409 | 25382 | 30326 | 28565 | 26138
6 | 29177 | 30437 | 26711 | 30624 | 25233 | 35967 | 22523 | 26849 | 25303 | 33376 | 27965 | 27952
7 | 85326 | 29721 | 31332 | 29431 | 25312 | 28841 | 22490 | 26507 | 31734 | 34889 | 27821 | 28152
8 | 42562 | 27860 | 28520 | 28451 | 25979 | 27696 | 23594 | 26006 | 31859 | 28822 | 32989 | 28614
9 | 35346 | 28840 | 27909 | 34299 | 26244 | 27825 | 22008 | 30632 | 29044 | 28727 | 36522 | 28780
10 | 32144 | 30969 | 53926 | 30080 | 25812 | 26783 | 26796 | 34973 | 29342 | 27937 | 39486 | 31582
11 | 30643 | 32887 | 33969 | 44437 | 25846 | 31459 | 26525 | 28521 | 28789 | 28782 | 32057 | 30008
12 | 29944 | 30520 | 33652 | 80016 | 25740 | 27198 | 24285 | 40208 | 28461 | 39407 | 30050 | 29813
13 | 29294 | 45474 | 55273 | 44502 | 52507 | 26787 | 24218 | 30959 | 28854 | 30421 | 29374 | 35317
14 | 28718 | 32969 | 47501 | 36123 | 47388 | 25215 | 24320 | 34683 | 28671 | 28880 | 41153 | 36156
15 | 29716 | 30170 | 36993 | 31990 | 31497 | 36103 | 23569 | 28452 | 31777 | 27032 | 34947 | 32289
16 | 65368 | 29188 | 32714 | 29468 | 28924 | 41918 | 23199 | 28452 | 30858 | 25090 | 31934 | 32050
17 | 40409 | 33026 | 32553 | 28956 | 26494 | 38741 | 23914 | 27631 | 30789 | 25085 | 31838 | 31566
18 | 58713 | 30970 | 30583 | 29446 | 26182 | 29459 | 24029 | 27160 | 28889 | 25948 | 31020 | 28734
19 | 49908 | 28049 | 28731 | 30563 | 25668 | 26754 | 48159 | 32288 | 27977 | 26797 | 30702 | 37631
20 | 37369 | 39205 | 30594 | 28280 | 23749 | 26093 | 33918 | 28725 | 27269 | 27057 | 29259 | 44217
21 | 33767 | 29675 | 29592 | 27021 | 28908 | 25800 | 25662 | 27281 | 28218 | 27057 | 31566 | 32378
22 | 32416 | 27265 | 30638 | 26744 | 41344 | 29023 | 24337 | 28873 | 32491 | 35254 | 32360 | 30233
23 | 30586 | 27978 | 28628 | 25561 | 28886 | 32595 | 23592 | 30614 | 31269 | 28647 | 29952 | 28911
24 | 29339 | 27040 | 27626 | 24608 | 27446 | 26520 | 24226 | 27013 | 30991 | 28188 | 29351 | 27737
25 | 28441 | 26923 | 27951 | 26657 | 26377 | 22976 | 24774 | 26504 | 28651 | 27838 | 29848 | 26505
26 | 28935 | 29746 | 27292 | 26850 | 28277 | 23041 | 25888 | 27945 | 27833 | 28520 | 29453 | 27242
27 | 31626 | 31052 | 28164 | 34472 | 49896 | 34597 | 24965 | 26410 | 27963 | 29764 | 28766 | 33612
28 | 28445 | 36277 | 27034 | 28405 | 29218 | 44967 | 24360 | 26205 | 28766 | 28507 | 28472 | 39224
29 | 28320 | 31167 | 31317 | 26841 | 27704 | 26366 | 23677 |  | 28766 | 28328 | 28237 | 30247
30 | 27846 | 31446 | 29904 | 26491 | 14102 | 26292 | 23878 |  | 29158 | 28120 | 28555 | 29731
31 | Tahuna Flows 2021-2022 July: 27053; Tahuna Flows 2021-2022 Aug: 28304; Tahuna Flows 2021-2022 Oct: 26127; Tahuna Flows 2021-2022 Dec: 23914; Tahuna Flows 2021-2022 Jan: 25354; Tahuna Flows 2021-2022 Mar: 29014; Tahuna Flows 2021-2022 May: 29267 | Year Total
TOTALS | 1089588 | 970358 | 952674 | 983513 | 874866 | 929277 | 778749 | 851533 | 892216 | 874828 | 955838 | 937274 | 11090714
[13 empty] | 11090.714 | ML

## MSI 21-22
Mosgiel WWTP Flows
Average Daily Flow (m3) | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01
1 | 5561 | 4692 | 4542 | 4502 | 4725 | 4390 | 3948 | 4298 | 4131 | 4055 | 3885 | 3933
2 | 5305 | 4819 | 4675 | 4553 | 4414 | 4574 | 4046 | 4237 | 4122 | 4184 | 4021 | 3048
3 | 5277 | 5040 | 4614 | 4419 | 4496 | 5207 | 4111 | 4404 | 4190 | 4097 | 3917 | 3930
4 | 5175 | 4909 | 4623 | 4384 | 4577 | 4819 | 4059 | 5447 | 4172 | 4050 | 3925 | 3548
5 | 5042 | 4765 | 4426 | 4443 | 4586 | 5153 | 4126 | 4788 | 4242 | 3982 | 3900 | 3829
6 | 5364 | 4797 | 3845 | 4329 | 4602 | 4474 | 4222 | 4160 | 4181 | 4187 | 3986 | 4068
7 | 7428 | 4757 | 5463 | 4417 | 4599 | 5565 | 4366 | 4596 | 3293 | 4111 | 3959 | 4292
8 | 6872 | 4591 | 4540 | 4487 | 4085 | 5089 | 4229 | 4278 | 3489 | 4019 | 3980 | 3925
9 | 5572 | 4623 | 4507 | 4550 | 5010 | 4624 | 4212 | 4292 | 4848 | 4174 | 4623 | 3921
10 | 5426 | 4795 | 5638 | 4683 | 4749 | 4588 | 4417 | 4780 | 4174 | 4055 | 4035 | 4085
11 | 5300 | 5097 | 4793 | 5640 | 4472 | 4753 | 4154 | 4467 | 4153 | 3255 | 4399 | 4035
12 | 5219 | 4766 | 5007 | 8104 | 4608 | 4755 | 4168 | 4470 | 4067 | 4869 | 4125 | 4041
13 | 4677 | 5288 | 5814 | 7026 | 5817 | 4688 | 4212 | 4409 | 4266 | 4135 | 4018 | 4249
14 | 5851 | 4861 | 5482 | 5890 | 5943 | 4507 | 4307 | 4592 | 4170 | 4049 | 4233 | 4254
15 | 5086 | 4774 | 5307 | 5417 | 5057 | 4520 | 4273 | 4372 | 4175 | 3962 | 4083 | 3504
16 | 6085 | 4647 | 4831 | 5330 | 4793 | 5590 | 4273 | 4444 | 4146 | 3619 | 3476 | 4504
17 | 5653 | 3875 | 4876 | 5363 | 4546 | 5134 | 3559 | 4340 | 4081 | 3704 | 4734 | 4451
18 | 5979 | 5647.3 | 4991 | 4484 | 4718 | 4903 | 5043 | 4284 | 4169 | 3871 | 4164 | 4086
19 | 5783 | 4736 | 4776 | 5808 | 4646 | 4830 | 5342 | 4670 | 4134 | 3965 | 4085 | 4420
20 | 5223 | 4885 | 4884 | 5063 | 4465 | 4614 | 4692 | 4518 | 3981 | 3948 | 3930 | 4834
21 | 5162 | 4820 | 4704 | 4857 | 4994 | 4086 | 4449 | 4391 | 4124 | 4008 | 3930 | 4262
22 | 5098 | 4531 | 4771 | 4893 | 5104 | 4737 | 4447 | 4292 | 3965 | 4268 | 4048 | 4063
23 | 5058 | 5574 | 4754 | 4767 | 4837 | 4668 | 4346 | 4391 | 4164 | 4098 | 4090 | 3483
24 | 5058 | 5140 | 4624 | 4461 | 4694 | 4621 | 4327 | 4339 | 4022 | 3882 | 3967 | 3156
25 | 4939 | 5193 | 4606 | 4859 | 4647 | 4371 | 3908 | 4293 | 4125 | 4081 | 3926 | 3962
26 | 4887 | 4614 | 4666 | 4804 | 4589 | 4380 | 4787 | 4067 | 4081 | 3859 | 4071 | 4034
27 | 4910 | 4834 | 4699 | 5129 | 5383 | 4616 | 4284 | 4371 | 4110 | 3876 | 4033 | 4055
28 | 4750 | 4460 | 4575 | 4840 | 4918 | 5461 | 4332 | 4323 | 4167 | 3946 | 4078 | 4199
29 | 4733 | 4460 | 4555 | 4678 | 4535 | 4466 | 4360 |  | 3899 | 3419 | 4023 | 4131
30 | 4692 | 4838 | 4522 | 4847 | 5000 | 4363 | 4249 |  | 4095 | 4039 | 4627 | 4046
31 | 2021-07-01: 4706; 2021-08-01: 4733; 2021-10-01: 4680; 2021-12-01: 4119; 2022-01-01: 4475; 2022-03-01: 4088; 2022-05-01: 4013
Year Total
TOTALS | 165871 | 149561.3 | 144110 | 155707 | 143609 | 146665 | 133723 | 124313 | 127024 | 119767 | 126284 | 120348 | 1656982.3
[13 empty] | 1656.9823 | ML

## GI 21-22
GREEN ISLAND WWTP EFFLUENT FLOWS 2021-2022
Average Daily Flow (m3) | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01
1 | 12320 | 10121 | 9487 | 10118 | 11387 | 11608 | 9838 | 11498 | 11806 | 7234 | 923 | 7901
2 | 11805 | 9802 | 9726 | 10187 | 11246 | 11610 | 10076 | 11396 | 11734 | 6669 | 1102 | 8089
3 | 11485 | 13646 | 9821 | 10660 | 11330 | 11686 | 10116 | 12443 | 11876 | 7773 | 1267 | 9435
4 | 11072 | 11234 | 9910 | 11641 | 10197 | 11444 | 10510 | 15504 | 11593 | 8381 | 5514 | 8161
5 | 10831 | 10763 | 9465 | 12601 | 10289 | 13384 | 10663 | 13731 | 10970 | 8408 | 9169 | 6404
6 | 11477 | 10910 | 10289 | 11419 | 10629 | 13968 | 10849 | 11228 | 10473 | 8591 | 8128 | 7031
7 | 21276 | 10469 | 11133 | 11809 | 11177 | 13068 | 10385 | 11782 | 10039 | 35716 | 8408 | 6048
8 | 14823 | 10090 | 10559 | 11571 | 11214 | 13513 | 10368 | 11627 | 7579 | 8048 | 8059 | 8172
9 | 13403 | 10345 | 10160 | 12983 | 10760 | 12576 | 10131 | 11945 | 7886 | 8504 | 8667 | 7238
10 | 28928 | 10955 | 14051 | 12025 | 10749 | 13513 | 10850 | 13624 | 7899 | 8164 | 8628 | 7020
11 | 11314 | 11630 | 10907 | 12995 | 10878 | 12855 | 11086 | 12301 | 7093 | 8265 | 8379 | 7821
12 | 11317 | 10722 | 10632 | 18628 | 11028 | 12545 | 10832 | 11699 | 6788 | 6125 | 8199 | 7422
13 | 10846 | 13075 | 14400 | 16303 | 15244 | 12667 | 10437 | 11952 | 7398 | 2530 | 7868 | 6098
14 | 10978 | 11136 | 13156 | 15075 | 15846 | 12516 | 10096 | 13107 | 7509 | 309 | 8944 | 8366
15 | 10909 | 10679 | 11472 | 13142 | 12828 | 11990 | 9747 | 11794 | 7569 | 10132 | 8923 | 8012
16 | 15802 | 10487 | 10510 | 12056 | 12236 | 14308 | 9632 | 12439 | 8346 | 4308 | 7491 | 7176
17 | 13194 | 10804 | 10878 | 11983 | 11842 | 14008 | 9813 | 11260 | 8569 | 195 | 7930 | 7474
18 | 16534 | 10735 | 10265 | 11782 | 11559 | 11707 | 10831 | 11655 | 8734 | 8321 | 7791 | 7458
19 | 15644 | 10330 | 9843 | 11222 | 10667 | 11474 | 12655 | 12938 | 8654 | 10241 | 7535 | 8248
20 | 12708 | 12185 | 10235 | 11991 | 11350 | 11391 | 12736 | 12584 | 7820 | 10081 | 7535 | 7780
21 | 11788 | 10806 | 9931 | 11059 | 10792 | 11792 | 11509 | 11922 | 7868 | 8766 | 7076 | 8367
22 | 11545 | 9989 | 10058 | 11431 | 14412 | 11948 | 11407 | 12740 | 7961 | 22188 | 8593 | 7506
23 | 11232 | 10269 | 9212 | 11045 | 11613 | 11816 | 11139 | 12341 | 8618 | 7689 | 8576 | 7641
24 | 10742 | 10371 | 10453 | 10394 | 11047 | 11299 | 11017 | 11696 | 8919 | 14872 | 8662 | 7800
25 | 10562 | 10154 | 10229 | 10378 | 10980 | 10548 | 11951 | 11930 | 8274 | 14022 | 8104 | 7222
26 | 10489 | 10174 | 10137 | 10642 | 11237 | 10173 | 11896 | 11474 | 7591 | 16557 | 8329 | 7310
27 | 11017 | 10359 | 8995 | 12632 | 16166 | 12112 | 11401 | 11032 | 7309 | 22122 | 8610 | 7857
28 | 10358 | 9853 | 10155 | 11195 | 12731 | 14501 | 11896 | 11394 | 8317 | 22269 | 8678 | 7941
29 | 10385 | 9699 | 9936 | 11783 | 12368 | 11603 | 11339 |  | 7925 | 15629 | 8186 | 7213
30 | 10330 | 9986 | 10461 | 11965 | 11776 | 10200 | 11279 |  | 7737 | 1079 | 7977 | 7417
31 | 2021-07-01: 10171; 2021-08-01: 9581; 2021-10-01: 11672; 2021-12-01: 9840; 2022-01-01: 11597; 2022-03-01: 8426; 2022-05-01: 8161
Year Total
Total | 395285 | 331359 | 316466 | 374387 | 355578 | 377663 | 338082 | 341036 | 269280 | 313188 | 231412 | 227628 | 3871364
[13 empty] | 3871.364 | Ml

## MSI 22-23
Mosgiel WWTP Flows
Average Daily Flow (m3) | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01
1 | 2022-07-01: 4098; 2022-08-01: 6709; 2022-09-01: 4645; 2022-10-01: 4611
2 | 2022-07-01: 4204; 2022-08-01: 6383; 2022-09-01: 4449; 2022-10-01: 4455
3 | 2022-07-01: 4077; 2022-08-01: 5878; 2022-09-01: 4577; 2022-10-01: 4345
4 | 2022-07-01: 4063; 2022-08-01: 5602; 2022-09-01: 4510; 2022-10-01: 4367
5 | 2022-07-01: 4376; 2022-08-01: 5554; 2022-09-01: 4570; 2022-10-01: 4851
6 | 2022-07-01: 3553; 2022-08-01: 5495; 2022-09-01: 4697; 2022-10-01: 5631
7 | 2022-07-01: 3856; 2022-08-01: 5627; 2022-09-01: 4495; 2022-10-01: 4892
8 | 2022-07-01: 4457; 2022-08-01: 6419; 2022-09-01: 4697; 2022-10-01: 4726
9 | 2022-07-01: 5871; 2022-08-01: 5306; 2022-09-01: 4543; 2022-10-01: 4577
10 | 2022-07-01: 4697; 2022-08-01: 6419; 2022-09-01: 4649; 2022-10-01: 4560
11 | 2022-07-01: 4269; 2022-08-01: 5795; 2022-09-01: 4638; 2022-10-01: 3672
12 | 2022-07-01: 6693; 2022-08-01: 5648; 2022-09-01: 4638; 2022-10-01: 5276
13 | 2022-07-01: 16624; 2022-08-01: 5542; 2022-09-01: 4390; 2022-10-01: 4433
14 | 2022-07-01: 8855; 2022-08-01: 5428; 2022-09-01: 5630; 2022-10-01: 4478
15 | 2022-07-01: 6617; 2022-08-01: 5275; 2022-09-01: 4773; 2022-10-01: 4610
16 | 2022-07-01: 5839; 2022-08-01: 5220; 2022-09-01: 4568; 2022-10-01: 4643
17 | 2022-07-01: 5255; 2022-08-01: 5134; 2022-09-01: 4712; 2022-10-01: 4888
18 | 2022-07-01: 5152; 2022-08-01: 5173; 2022-09-01: 4605; 2022-10-01: 4786
19 | 2022-07-01: 6086; 2022-08-01: 5184; 2022-09-01: 4509; 2022-10-01: 4707
20 | 2022-07-01: 6506; 2022-08-01: 5277; 2022-09-01: 4421; 2022-10-01: 4553
21 | 2022-07-01: 5841; 2022-08-01: 5008; 2022-09-01: 4462; 2022-10-01: 4386
22 | 2022-07-01: 5451; 2022-08-01: 5005; 2022-09-01: 4513; 2022-10-01: 4430
23 | 2022-07-01: 5383; 2022-08-01: 4914; 2022-09-01: 4484; 2022-10-01: 4255
24 | 2022-07-01: 5174; 2022-08-01: 4783; 2022-09-01: 4343; 2022-10-01: 4409
25 | 2022-07-01: 4388; 2022-08-01: 4822; 2022-09-01: 4281; 2022-10-01: 4602
26 | 2022-07-01: 9130; 2022-08-01: 4769; 2022-09-01: 4511; 2022-10-01: 4400
27 | 2022-07-01: 17457; 2022-08-01: 4814; 2022-09-01: 4376; 2022-10-01: 4867
28 | 2022-07-01: 10576; 2022-08-01: 4667; 2022-09-01: 4400; 2022-10-01: 5357
29 | 2022-07-01: 8284; 2022-08-01: 4786; 2022-09-01: 4636; 2022-10-01: 5016
30 | 2022-07-01: 7158; 2022-08-01: 4687; 2022-09-01: 4612; 2022-10-01: 4883
31 | 2022-07-01: 6638; 2022-08-01: 4690; 2022-10-01: 4662
Year Total
TOTALS | 200628 | 166013 | 137334 | 144328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648303